## Slide 1: Compression Members (SNI 7973:2013 )

## Slide 2: Definisi
Elemen struktur dengan fungsi utama mendukung beban tekan sering dijumpai pada struktur truss atau frame.
Pada struktur frame, elemen struktur ini lebih dikenal dengan nama kolom.
perilaku tekuk lateral menyebabkan timbulnya momen sekunder (secondary moment) selain gaya aksial tekan.
Perilaku tekuk ini dipengaruhi oleh nilai kelangsingan kolom yaitu nilai banding antara panjang efektif kolom dengan jari-jari girasi penampang kolom.

## Slide 3: KUAT TEKAN SEJAJAR SERAT
Pu ≤ P’
Pu :gaya tekan terfaktor
P’ : kapasitas tekan terkoreksi
P’= fc’ x Ag
Fc’ : kuat tekan sejajar serat terkoreksi Ag : luas penampang bruto

## Slide 4: FAKTOR KOREKSI NILAI DESAIN ACUAN
tekan

## Slide 5: NILAI DESAIN ACUAN
tekan

## Slide 6: FAKTOR LAYAN BASAH (Cm)
CM digunakan pada kondisi kadar air > 19%

## Slide 7: FAKTOR TEMPERATUR Ct

## Slide 8: FAKTOR UKURAN CF

## Slide 9: FAKTOR TUSUKAN CI

## Slide 10: FAKTOR STABILITAS KOLOM CP (1)
Untuk struktur tekan yang ditahan perpindahan lateral di seluruh panjangnya di semua arah, maka Cp = 1,0
Panjang efektif kolom (le):

## Slide 11: FAKTOR STABILITAS KOLOM CP (2)

## Slide 12: FAKTOR STABILITAS KOLOM CP (3)
Dimana:

## Slide 13: FAKTOR KONVERSI FORMAT KF

## Slide 14: FAKTOR KETAHANAN Φt

## Slide 15: FAKTOR EFEK WAKTU λ

## Slide 16: LATIHAN SOAL 1 BATANG TEKAN (SNI 7973:2013)
Suatu kolom kayu tinggi 4 m dengan jenis kayu kode mutu E20 dan kelas mutu B dengan kedua ujung sendi mengalami gaya tekan ultimate sebesar 40 kN, dimensi kayu 80mm x 100mm, tentukan apakah kayu cukup kuat untuk menahan gaya tekan yang bekerja.
(Asumsi: tidak ada penahan lateral, kondisi kering udara dan temperatur normal, kombinasi pembebanan 1,4D).

## Slide 18: Penyelesaian

## Slide 23: Latihan Soal 2